Zadar, 9.6.2023.

Dr. Franje Tuđmana 6, 23223 ŠKABRNJA

OIB: 39446016095

ZADATAK ZA IZVOĐČA:

Na tmelju glavnog/izvedbenog elektrotehničkog pojekta KOŠARKAŠKO I TENISKO IGRALIŠTE - RASVJETA KOŠARKAŠKOG I TENISKOG IGRALIŠTA u Škabrnji, k.č. 1068/16 k.o. Škabrnja. Projektna dokumentacija GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT NISKONAPONSKIH INSTALACIJA - Rasvjeta košarkaškog i teniskog igrališta T.D. 5/2023, Zadar veljača, 2023 i elekrotehničkog troškovnika izrađenog od strane ˝ELEKTRO STRING˝ j.d.o.o. za projektiranje i tehničko savjetovanje HR 23000 Zadar, II zasjedanje ZAVNOH-a /3 , projektant elektrotnike Alen Kužet, d.i.e. E 2485.

Izvođač je dužan popuniti sve stavke iz troškovnika te obuhvatiti :

- elektroenergetski razvod

- elektroenergetsku instalaciju rasvjete – rasvjeta igrališta

- instalaciju zaštite od djelovanja munje na građevini – LPS , uzemljivač

Izvesti rasvjetu igrališta prema zatečenom stanju ( zatečeno stanje igralište završeno u pogledu građevinsko obrtničkih radova ) KOŠARKAŠKO I TENISKO IGRALIŠTE.

Predmet elekrotehničkih radova za navedeno KOŠARKAŠKO I TENISKO IGRALIŠTE  Prema normi HR EN 12193, za košarkaško igralište za II klasu ( regionalna i lokalna natjecanja i trening ) potrebna je srednja rasvijetljenost od 200 lx, a za III klasu ( lokalna natjecanja, trening i rekreacija ) je potrebna srednja rasvijetljenost od 75 lx.

Elekrotehničkim radovima za ovu fazu izvođenja isvesti će se ugradnja 6 rasvjetnih stupova sa 16                         ( šesnaest ) reflektora klasa III ( lokalna natjecanja, trening i rekreacija ).

Sa poštovanjem:

Direktor :

___________________________

Igor Brkljača, i.e.